## 鏡
年 度 | 工 事 設 計 書 |  |  | 審 査 | 設 計 | 念 算 | 浄 書
R5
工 事 名 |  | 小浜キャンパス海洋生物資源学部棟 空調設備更新工事
工 事 場 所 |  | 福井県小浜市学園町１－１ 公立大学法人福井県立大学小浜キャンパス
工 事 費 |  | 一金 | 円 也 （設 計 額）
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
工 事 概 要 |  | 空調設備更新 一式

## 内訳書
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
空調設備工事
機器・ダクト設備工事 |  | 1 | 式 | 149165 |  |  | 第１号内訳書
天井改修工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 第２号内訳書
撤去工事
撤去工事 |  | 1 | 式 | 149165 |  |  | 第３号内訳書
発生材処理
発生材処理 |  | 1 | 式 | 149165 |  |  | 第４号内訳書
直接工事費計
共通費
共通仮設費 |  | 1 | 式 |  |  |  | #DIV/0!
現場管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  | #DIV/0!
一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  |  | #DIV/0!
共通費計
工事価格 | [6 empty] | 千円止め
消費税相当額 | [6 empty] | 10%
工事費

## 第１号内訳書
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
第 １ 号 | 内 訳 書 |  |  | 機器・ダクト設備工事 | 機器設備工事 | 機器設備工事 | 機器設備工事 | 機器設備工事
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気熱源ヒートポンプ | HP-1(新設)
ユニット | 天井吊型 | 30 | 台
空気熱源ヒートポンプ | HP-2(新設)
ユニット | 床置型 L勝手 | 2 | 台
空気熱源ヒートポンプ | HP-3(新設)
ユニット | 床置型 R勝手 | 4 | 台
空気熱源ヒートポンプ | HP-4(新設)
ユニット | 床置型 L勝手 | 6 | 台
空気熱源ヒートポンプ | HP-5(新設)
ユニット | 床置型 R勝手 | 4 | 台
運搬費
|  | 46 | 台
フレキシブルダクト | 保温 有 250㎜
| L=1.0m （材工共） | 60 | 本
ペリカウンター復旧 | 既設再利用
|  | 16 | ㎡
リモコン取付 | (工のみ)
| 材は機器本体に含む | 13 | 個
空調機電気配線 | 再接続
|  | 46 | 基
機器搬入費
|  | 4.6 | t
小計

## 第2号内訳書
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
第 ２ 号 | 内 訳 書 |  |  | 天井改修工事
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
天井化粧せっこうボード
取り外し | 再利用 | 18.2 | ㎡
天井 ロックウール吸音板 | 下張 せっこうボード共
撤去 | 再利用しない | 12 | ㎡
天井化粧せっこうボード | 張り手間－ 既設再利用
張り（GB-D） | 突付け | 18.2 | ㎡
天井 ロックウール化粧吸音板 | フラット内部用 厚9 不燃
張り（DR） | 下張GB-R 厚9.5共 | 12 | ㎡
照明器具等
取り外し・復旧 |  | 1 | 式
小計

## 第3号内訳書
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
第 ３ 号 | 内 訳 書 |  |  | 撤去工事
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
養生 |  | 631 | ㎡
整理清掃
後片付け |  | 631 | ㎡
既設HP-1撤去 |  | 30 | 台
既設HP-2撤去 |  | 2 | 台
既設HP-3撤去 |  | 4 | 台
既設HP-4撤去 |  | 6 | 台
既設HP-5撤去 |  | 4 | 台
空調機電気配線 | 取り外し | 46 | 台
φ250
ﾀﾞｸﾄ切断 | 保温共 | 60 | か所
ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ切り離し | 25A | 30 | か所
ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰ取外し | 再利用 | 51.1 | ㎡
ﾘﾓｺﾝ撤去 |  | 13 | 個
機器搬出費 |  | 4 | ｔ
冷媒ガス
回収・破壊処理費 | R-22 | 46 | 台
小 計

## 第4号内訳書
【 工 事 設 計 書 ∥ 福井県立大学 】
第 ４ 号 | 内 訳 書 |  |  | 発生材処理
名 称 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |  | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生材積込み |  | 1 | 式
発生材運搬 |  | 1 | 式
発生材処分 |  | 1 | 式
小 計