## 表紙
工事名称 | 永平寺キャンパス 附属図書館棟空調更新工事
工事場所 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | HP-1 ウォールスルー床置隠蔽形
エアコン | 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW | 19
台
空冷ヒートポンプ | HP-2 ウォールスルー天吊カセット
エアコン | 形 | 25
| 冷房：3.2kW 暖房：4.0kW |  | 台
リモコン取付費
44
個
既設配線再結線費
44
か所
天井仕上げ材取外 | 化粧石膏ボードt9.5
し再取付 |  | 37
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温付フレキシブ | φ250
ルダクト |  | 45
ｍ
グラスウールダク | 長方形ダクト
ト |  | 0.3
㎡
ダクト切断接続費 | φ250 保温有
50
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質塩化ビニル管 | 25A 屋内一般
(VP) |  | 13
ｍ
排水管保温 | GWアルミガラスクロス 25A
| 天井内 | 13
ｍ
配管切断接続 | 樹脂管類 保温有 25A
25
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | 床置形
エアコン 撤去 | 3550kcal/h | 17
台
空冷ヒートポンプ | 天吊カセット
エアコン 撤去 | 2240kcal/h | 15
台
空冷ヒートポンプ | 天吊カセット
エアコン 撤去 | 3150kcal/h | 8
台
リモコン 撤去
17
個
スパイラルダクト | φ250
撤去 |  | 45
ｍ
長方形ダクト 撤 | t0.5
去 |  | 0.3
㎡
硬質塩化ビニル管 | VP 25A
撤去 |  | 13
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積積込 | 鉄くず
4,942
kg
集積積込 | 樹脂類
6
kg
運搬 | 鉄くず
4,942
kg
運搬 | 樹脂類
6
kg
処分 | 鉄くず
4,942
kg
処分 | 樹脂類
6
kg
冷媒ガス回収、破
壊処分費 |  | 1
式
計

## 共通仮設費
共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] | [7 empty] | 9
名 称 | 工期 | 直接工事費 | 率 | 増減率 | 共通仮設費率 | 補正係数 | 補正係数 | 共通仮設費
|  | ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事
改修工事
| 5.0 |  | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
機械設備工事
処分費
小計
(率対象外)
合計

## 現場管理費
現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] | [6 empty] | 10
名 称 | 純工事費 | 率 | 増減率 | 現場管理費率 | 補正係数 | 補正係数 | 現場管理費
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事
改修工事
|  | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 1.00 | 1.00
小計
(率対象)
機械設備工事
処分費
小計
(率対象外)
合計

## 一般管理費等
一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] | [6 empty] | 11
名 称 | 工事原価 | 率 | 増減率 | 一般管理費等 | 前払金支出割 | 一般管理費等 | 工事価格
| ① | ② | ③ | 率④＝②＋③ | 合補正係数⑤ | ⑥＝①×④×⑤ | ⑦＝①＋⑥
機械設備工事
改修工事
機械設備工事
処分費
合計
(率対象)
|  | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 1.00
契約保証費
|  |  |  | 0.04 | 1.00
端数調整
総計