## 鏡
年 度 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 審 査 | 設 計 | 念 算
Ｒ3
工 事 名 |  | 永平寺キャンパス エネルギーセンター №２冷温水発生機更新工事
工 事 場 所 |  | 吉田郡永平寺町松岡兼定島地係
設 計 額 |  | 一金 |  | 円 也 （設 計 額）
【 工 事 設 計 書 】
工 事 概 要 |  | 永平寺キャンパス エネルギーセンター
冷温水発生機更新（３基のち１基、冷却塔とも） 一式

## 内訳書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1．機器設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第1号内訳明細書
2．配管設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第2号内訳明細書
3．ダクト設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第3号内訳明細書
4．自動制御設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第4号内訳明細書
5．動力設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第5号内訳明細書
6．撤去工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第6号内訳明細書
7．発生材処分 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第7号内訳明細書
直接工事費計
【 工事設計書 / 内訳書 】
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  |  | 1 | 式
現場管理費 |  |  | 1 | 式
一般管理費等 |  |  | 1 | 式
共通費計
工事価格
消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費 |  |  | 1 | 式

## 内訳明細書
第1号 内訳明細書 |  | 機器設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重効用高効率 A重油
油焚吸収式冷温水発生機 |  | 冷房能力633kw 暖房能力580kw | 1 | 基
同上本体断熱工事費 |  |  | 1 | 式
同上基礎増打工事費 |  |  | 1 | 式
同上搬入楊重費 |  |  | 1 | 式
角形超低騒音型（二重効用）
冷却塔 |  | 冷却能力180RT | 1 | 基
同上搬入楊重費 |  |  | 1 | 式
上記機器試運転調整費 |  |  | 1 | 式
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
SGP(白) 125A
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 ねじ接合 | 1 | ｍ
SGP(白) 150A
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 ねじ接合 | 15 | ｍ
SGP(白) 125A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 溶接接合 | 8 | ｍ
SGP(白) 150A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 溶接接合 | 1 | ｍ
SGP(白) 200A
冷却水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 溶接接合 | 23 | ｍ
SGP-VA 25A
給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | 屋内一般 ねじ接合 | 18 | ｍ
SGP(白) 20A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 ねじ接合 | 22 | ｍ
SGP(白) 25A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 ねじ接合 | 8 | ｍ
SGP(白) 40A
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) |  | 機械室 ねじ接合 | 2 | ｍ
SGP(黒) 20A
油・配管用炭素鋼鋼管(黒) |  | 機械室 ねじ接合 | 3 | ｍ
SGP(黒) 25A
油・配管用炭素鋼鋼管(黒) |  | 機械室 ねじ接合 | 1 | ｍ
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | ｳｴﾊｰ形ｺﾞﾑｼｰﾄ 125A | 4 | 個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | ｳｴﾊｰ形ｺﾞﾑｼｰﾄ 150A | 2 | 個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | ｳｴﾊｰ形ｺﾞﾑｼｰﾄ 200A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 合成ｺﾞﾑ製 125A | 4 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 合成ｺﾞﾑ製 150A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 合成ｺﾞﾑ製 200A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A | 4 | 個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ |  | ﾌﾗﾝｼﾞ 200A | 1 | 個
自動ｴｱ抜き弁 |  | 20A | 1 | 個
温度計 |  |  | 4 | 個
圧力計 |  | 水用 | 4 | 個
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
瞬間流量計 |  | 150A | 1 | 個
瞬間流量計 |  | 200A | 1 | 個
仕切弁 |  | GV20 | 5 | 個
仕切弁 |  | GV40 | 2 | 個
電動ﾎﾞｰﾙ弁 |  | 25 | 1 | 個
ﾏﾚﾌﾞﾙ仕切弁 |  | 20A | 3 | 個
ﾏﾚﾌﾞﾙ仕切弁 |  | 25A | 1 | 個
ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ |  | 20A | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ 20A | 1 | 個
GW 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ
冷温水管保温 |  | 125A | 1 | ｍ
GW 機械室露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ
冷温水管保温 |  | 150A | 15 | ｍ
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
PF 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ
給水管保温 |  | 25A | 1 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 125A | 8 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 150A | 1 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 200A | 44 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 20A | 22 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 25A | 8 | ｍ
SGP(白) 露出配管
配管塗装 |  | 40A | 2 | ｍ
SGP(黒) 露出配管
配管塗装 |  | 20A | 3 | ｍ
SGP(黒) 露出配管
配管塗装 |  | 25A | 1 | ｍ
弁類保温 |  | GW 屋内露出 150A | 4 | 個
配管切断接続 |  | 鋼管類 保温有 25A | 7 | 箇所
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書 |  | 配管設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管切断接続 |  | 鋼管類 保温有 150A | 2 | 箇所
配管切断接続 |  | 鋼管類 保温有 200A | 4 | 箇所
計
第3号 内訳明細書 |  | ダクト設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
煙導工事 |  | 断熱とも | 1 | 式
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第4号 内訳明細書 |  | 自動制御設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
中央監視装置等試運転調整費 |  |  | 1 | 式
計装工事 |  |  | 1 | 式
計
第5号 内訳明細書 |  | 動力設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管 |  | GLT 16 | 2 | ｍ
配管 |  | GLT 22 | 5 | ｍ
配管 |  | GLT 36 | 3 | ｍ
配管 |  | F17 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型 | 2 | ｍ
配管 |  | F24 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型 | 2 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CE 5.5sq-3C 管内 | 13 | ｍ
電線 |  | EM-IE 2.0 | 10 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CEE 1.25sq-3C 管内 | 4 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 250×250×200 | 1 | 個
200×200×200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SUS・WP | 1 | 個
300×200×200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SUS・WP | 1 | 個
【工事設計書 / 内訳明細書】
第5号 内訳明細書 |  | 動力設備 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ接続材 |  | ｱｲﾗｯﾌﾟ 1-1 | 2 | 箇所
電動機結線 |  |  | 3 | 台
計
第6号 内訳明細書 |  | 撤去工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器撤去 |  |  | 1 | 式
配管撤去 |  |  | 1 | 式
ﾀﾞｸﾄ撤去 |  |  | 1 | 式
冷温水発生機搬出費 |  |  | 1 | 式
冷却塔搬出費 |  |  | 1 | 式
自動制御撤去工事 |  |  | 1 | 式
配管撤去 |  | GLT 16 | 2 | ｍ
配管撤去 |  | GLT 36 | 3 | ｍ
配管撤去 |  | F17 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型 | 2 | ｍ
配管撤去 |  | F24 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水型 | 4 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | CV 5.5sq-3C 管内 | 10 | ｍ
【工事設計書 / 内訳明細書】
第6号 内訳明細書 |  | 撤去工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線撤去 |  | IV 2.0 | 7 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | CVV 1.25sq-3C 管内 | 4 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 |  | 250×250×200 | 1 | 個
200×200×200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 |  | SUS・WP | 2 | 個
電動機結線撤去 |  |  | 3 | 台
計
第7号 内訳明細書 |  | 発生材処分 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吸収液抜き取り処分 |  |  | 1 | 式
集積積込 |  | 鉄くず | 8540 | ㎏
集積積込 |  | 樹脂類 | 1677 | ㎏
運搬 |  | 鉄くず | 8540 | ㎏
運搬 |  | 樹脂類 | 1677 | ㎏
処分 |  | 鉄くず | 8540 | ㎏
処分 |  | 樹脂類 | 1677 | ㎏
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要