## 鏡
年 度 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 審 査 | 設 計 | 念 算
Ｒ3
工 事 名 |  | 永平寺キャンパス 経済学部棟 エレベータ更新工事
工 事 場 所 |  | 吉田郡永平寺町松岡兼定島地係
設 計 額 |  | 一金 |  | 円 也 （設 計 額）
【 工 事 設 計 書 】
工 事 概 要 |  | 永平寺キャンパス 経済学部棟
エレベータ更新 一式

## 内訳書
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1．ｴﾚﾍﾞｰﾀ工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第1号内訳明細書
2．幹線・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第2号内訳明細書
3．弱電設備工事 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第3号内訳明細書
4，火災報知設備 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第4号内訳明細書
4，撤去処分費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 第5号内訳明細書
直接工事費計
【 工事設計書 / 内訳書 】
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  |  | 1 | 式
現場管理費 |  |  | 1 | 式
一般管理費等 |  |  | 1 | 式
共通費計
工事価格
消費税等相当額 |  |  | 1 | 式
工事費 |  |  | 1 | 式

## 内訳明細書
第1号 内訳明細書 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀ工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
乗用11人乗､機械室ﾚｽ､ 停止階10箇所､90m/min
ｴﾚﾍﾞｰﾀ（工事費含む） |  |  | 1 | 式
墜落制止用器具費 |  |  | 1 | 式
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第2号 内訳明細書 |  | 幹線・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管 |  | E25 露出 | 9 | ｍ
配管 |  | E39 露出 | 9 | ｍ
配管 |  | F24 | 1 | ｍ
配管 |  | F38 | 1 | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ |  | 5.5sq-2C 管内 | 10 | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ |  | 5.5sq-2C PF管内 | 3 | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 14sq 管内 | 9 | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 14sq PF管内 | 1 | ｍ
EM-IE電線 |  | 5.5sq | 9 | ｍ
EM-IE電線 |  | 5.5sq PF管内 | 1 | ｍ
電灯動力分電盤 |  | PH-2 | 1 | 面
第2号 内訳明細書 |  | 幹線・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 250×250×200 鋼板製 | 1 | 個
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第3号 内訳明細書 |  | 弱電設備工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管 |  | E19 露出 | 13 | ｍ
配管 |  | E31 露出 | 7 | ｍ
配管 |  | E39 露出 | 7 | ｍ
配管 |  | F17 | 2 | ｍ
配管 |  | F30 | 1 | ｍ
配管 |  | F38 | 1 | ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C 管内 | 7 | ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 4 | ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C 天井 | 2 | ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C PF管内 | 1 | ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-3C 管内 | 7 | ｍ
第3号 内訳明細書 |  | 弱電設備工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-3C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 4 | ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-3C 天井 | 2 | ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-3C PF管内 | 1 | ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-10P 管内 | 7 | ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-10P PF管内 | 1 | ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-20C 管内 | 7 | ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-20C PF管内 | 1 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 400×400×200 鋼板製 | 2 | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用500×200
防火区画貫通処理 |  | 壁貫通処理 | 1 | 箇所
計
【工事設計書 / 内訳明細書】
第4号 内訳明細書 |  | 火災報知設備工事 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管 |  | E25 露出 | 7 | ｍ
配管 |  | F24 | 1 | ｍ
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-2C 管内 | 7 | ｍ
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-2C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 277 | ｍ
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-2C 天井 | 2 | ｍ
NH-HPｹｰﾌﾞﾙ |  | 1.2-2C PF管内 | 1 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用500×200
防火区画貫通処理 |  | 床貫通処理 | 4 | 箇所
計
第5号 内訳明細書 |  | 撤去処分費 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設ｴﾚﾍﾞｰﾀ撤去搬出 |  | 運搬処分とも | 1 | 式
撤去 EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C 管内 | 1 | ｍ
撤去 EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 4 | ｍ
撤去 EBTｹｰﾌﾞﾙ |  | 0.65-2C 天井 | 2 | ｍ
撤去 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用500×200
防火区画貫通処理 |  | 壁貫通処理 | 1 | 箇所
撤去 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用500×200
防火区画貫通処理 |  | 床貫通処理 | 4 | 箇所
集積積込 |  | 鉄くづ | 23 | ㎏
集積積込 |  | 混合くず | 23 | ㎏
運搬 |  | 鉄くづ | 23 | ㎏
運搬 |  | 混合くず | 23 | ㎏
処分 |  | 鉄くず | 23 | ㎏
【工事設計書 / 内訳明細書】
第5号 内訳明細書 |  | 撤去処分費 |  |  |  |  | 1.0式
名 称 | 種別 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分 |  | 混合くず | 23 | ㎏
計