## 表紙
工事名称 | 永平寺キャンパス 消防設備改修工事
工事場所 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備改修工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備改修工事 | 1.電灯設備
1
式
電気設備改修工事 | 2.拡声設備
1
式
電気設備改修工事 | 3.火災報知設備
1
式
電気設備改修工事 | 4.消火設備
1
式
電気設備改修工事 | 5.建具改修
1
式
電気設備改修工事 | 6.発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 1.電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | aC
4
個
誘導灯 | bC
10
個
誘導灯 | cC
4
個
誘導灯 | dC
1
個
誘導灯 | eC
2
個
誘導灯 | fC
1
個
誘導灯 | gBL
2
個
誘導灯 | hBL
2
個
客席誘導灯 | i
9
個
撤去 誘導灯 | C級 片面 天井直付
4
個
撤去 誘導灯 | C級 片面 壁直付
10
個
撤去 誘導灯 | C級 片面 天吊
5
個
撤去 誘導灯 | C級 両面 天井直付
2
個
撤去 誘導灯 | C級 片面 床埋込
1
個
撤去 誘導灯 | B級BL型 両面 天井直付
4
個
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 1.電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 誘導灯 | 客席誘導灯
9
個
仮設足場 | 脚立足場
| 高さ1.8m | 1
式
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 2.拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常放送アンプ用蓄電池 | ニッケル水素蓄電池 4,000mAh
3
本
非常放送アンプ用蓄電池 | ニッケル水素蓄電池 7,000mAh
7
本
スピーカー | 天井埋込型 金属製 3W
2
台
アッテネーター | 金属製 3W
2
台
ケーブル | EM-HP1.2-3C 管内
3
ｍ
ケーブル | EM-HP1.2-3C 天井隠ぺい
18
ｍ
１種金属線ぴ | A型
3
ｍ
１種金属線ぴ付属品 | スイッチボックス 1個用 A型
2
個
１種金属線ぴ付属品 | コーナーボックス A型
2
個
（再取付）スピーカー | 天井埋込型
1
個
撤去 | ニッケルカドミウム蓄電池 3,500mAh
非常用アンプ用蓄電池 |  | 3
本
撤去 | ニッケルカドミウム蓄電池 6,000mAh
非常用アンプ用蓄電池 |  | 7
本
取り外しスピーカー | 天井埋込型
1
個
仮設足場 | 脚立足場
| 高さ1.8m | 1
式
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 3.火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スポット型感知器 | 定温式 １種 防水型
1
個
スポット型感知器 | 差動式 ２種 露出型
1
個
煙感知器 | 光電式スポット型 ２種 露出型
2
個
煙感知器 | 光電式スポット型 ３種 露出型
8
個
ガス感知器 | LPガス用 24V
30
個
ガス感知器 | LPガス用 24V ガード付
| （ガード再取付） | 14
個
ガス感知器 | LPガス用 100V
13
個
P型2級受信機 | 5窓 壁掛型
1
台
中継器更新 | 共通講義棟
| 耐雷基盤、幹線アダプタ、各種中継器 | 1
| 施工、設定、試験調整費 その他一式 |  | 式
中継器用畜電池更新 | 生物資源棟
| 蓄電池24V 3.5Ah | 1
| 施工、設定、試験調整費 その他一式 |  | 式
発信機 | Ｐ型1級 埋込型 R型用 2個
| 施工、設定、試験調整費 その他一式 | 1
式
煙感知器 | 光電式分離型 ２種
| 施工、設定、試験調整費 その他一式 | 1
式
撤去 ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式 1種 防水型
1
個
撤去 ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 定温式 2種 露出型
1
個
撤去 煙感知器 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 露出型
2
個
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 3.火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 煙感知器 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 3種 露出型
8
個
撤去 ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 24V ｶﾞｰﾄﾞ付
30
個
撤去 ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 24V ｶﾞｰﾄﾞ付
| （ｶﾞｰﾄﾞ取外し） | 14
個
撤去 ｶﾞｽ検知器 | LPｶﾞｽ用 100V
13
個
撤去 P型2級受信機 | 5窓 壁掛型
1
個
仮設足場
1
式
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 4.消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末 蓄圧式 10型 SUS製
1
個
屋内消火栓 | 消火栓ホース更新 103本
| 施工、撤去処分費共 | 1
式
屋外消火栓 | 消火栓ボックス修繕
| 発信機・表示灯更新 | 1
| 施工、試験調整費 その他一式 |  | 式
パッケージ型消火設備 | 1型 埋込型
| 箱体既設存置・収納物更新 | 1
| 施工、撤去処分 その他一式 |  | 式
撤去 消火設備 | 消火器
| ABC粉末 蓄圧式 10型 SUS製 | 1
本
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 5.建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙窓修繕 | 講堂、キャリアセンター、交流ホール
| エントランスホール | 1
式
防火扉修繕 | 交流センター 渡り廊下
1
式
仮設足場 | 脚立足場
| 1.8ｍ | 1
式
計
電気設備改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
【種目】1 |  | 電気設備改修工事 |  |  | 6.発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積積込 | 鉄くず
1
式
集積積込 | 混合くず
1
式
運搬 | 鉄くず
1
式
運搬 | 混合くず
1
式
処分 | 鉄くず
1
式
処分 | 混合くず
1
式
計