## 表紙
工事名称 | あわらキャンパス 屋上空調設備更新工事
工事場所 | あわら市二面８８－１

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
冷温水ポンプ更新工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
冷温水ポンプ更新工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷温水ポンプ更新工事
1
式
計

## 細目別内訳
冷温水ポンプ更新工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
【種目】1 |  | 資材 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水ポンプ | 50*40FS4J62.2Ｅ
| 保温、防露工事含む | 2
台
冷温水ポンプ | 50*40FS4J63.7Ｅ
| 保温、防露工事含む | 2
台
クレーン | ラフタークレーン 35t吊り
1
日
既設ポンプ切離し撤去費
1
式
ポンプ搬入出費
1
式
防振架台設置費
1
式
冷温水ポンプ設置、接続費、４系統隔離、水抜き | 配管接続、ポンプ取付
| 配管接続、芯だし、調整 | 1
式
電気・自動制御工事
1
式
既設ポンプカバー取付費
1
式
保温、防露工事費
1
式
消耗、雑材料費
1
式
試運転調整費
1
式