## 表紙
工事名称 | 永平寺キャンパス エネルギーセンター雑用水ポンプ更新工事
工事場所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事価格に含まれる法定福利費概算額（税抜）
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
給排水設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
雑用水設備工事
1
式
自動制御設備工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備工事
1
式
幹線・動力設備工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
給排水設備工事 |  | 雑用水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
圧送ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(雑用水用) | WPU-1 1200L*62m 7.5KW*3台 圧力ﾀﾝｸ制御盤呼水短管共
1
式
同上搬入費
1
式
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 20A
4
ｍ
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 40A
5
ｍ
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 50A
3
ｍ
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 65A
11
ｍ
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 80A
12
ｍ
給水・塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VA 機械室 125A
6
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 20A
4
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 40A
5
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 50A
3
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 65A
6
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 80A
12
ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 125A
6
ｍ
管端コア仕切弁 | GV50A 5K
3
個
機械設備工事 細目別内訳
給排水設備工事 |  | 雑用水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ナイロンライニング仕切弁 | GV65A 5K
1
個
ナイロンライニング仕切弁 | GV80A 5K
2
個
ナイロンライニング逆止弁 | CV80A 10K
1
個
フレキシブル継手 | ゴム 50A
3
個
フレキシブル継手 | ゴム 80A
1
個
給水バルブ保温 | 65A ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
1
個
給水バルブ保温 | 80A ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
3
個
既設管接続費（鋼管類） | 20A 保温有
1
か所
既設管接続費（鋼管類） | 40A 保温有
1
か所
既設管接続費（鋼管類） | 50A 保温有
1
か所
既設管接続費（鋼管類） | 80A 保温有
1
か所
既設管接続費（鋼管類） | 125A 保温有
1
か所
既設管接続費（鋼管類） | 200A 保温有
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
給排水設備工事 |  | 自動制御設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RCP-1-2改造費
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
給排水設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去
1
式
搬出費 | 多段ポンプ 15.0kW
3
台
搬出費 | 多段ポンプ 11.0kW
1
台
搬出費 | 圧力タンク 259L
1
台
搬出費 | ヘッダー φ300×2600L
1
台
配管撤去
1
式
配管切断費 | 鋼管類 保温有 125A
1
か所
配管切断費 | 鋼管類 保温有 200A
1
か所
コンクリート基礎解体 | 600×800×200H
1
か所
コンクリート基礎解体 | 750×850×150H
1
か所
コンクリート基礎解体 | 1570×600×400H
1
か所
撤去工事 | 自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
給排水設備工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積積込 | 鉄くず
943
㎏
運搬 | 鉄くず
943
㎏
処分 | 鉄くず
943
㎏
集積積込 | コンクリートがら
0.6
㎥
運搬 | コンクリートがら
0.6
㎥
処分 | コンクリートがら
0.6
㎥
廃材処分費 | 自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遮断機 | MCCB 3P 50/20A
1
個
遮断機 | MCCB 3P 225/125A
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 幹線・動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管 | E 25 露出
10
ｍ
配管 | E 51 露出
2
ｍ
配管 | F2 63 露出
1
ｍ
配管 | FEP 40 露出
23
ｍ
配管 | FEP 65 露出
22
ｍ
電線 | EM-IE 2.0
35
ｍ
電線 | EM-IE 8sq
47
ｍ
電線 | EM-IE 8sq PF管内
35
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C 管内
10
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C ﾗｯｸ
25
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 14sq-3C 管内
4
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 14sq-3C PF管内
24
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 60sq 管内
58
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 60sq ﾗｯｸ
75
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 60sq PF管内
3
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線・動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq 管内
1
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq PF管内
22
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S 2sq-2C 管内
2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S 2sq-2C FEP管内
11
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200
1
個
再取付 電線 | IV 2.0
12
ｍ
再取付 ｹｰﾌﾞﾙ | VCT 0.75-5C 管内
4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 遮断機 | MCCB 3P 225/225A
1
個
撤去 配管 | E 19 露出
3
ｍ
撤去 配管 | E 25 露出
3
ｍ
撤去 配管 | E 31 露出
5
ｍ
撤去 配管 | F2 50 露出
3
ｍ
撤去 配管 | FEP 40 露出
23
ｍ
撤去 配管 | FEP 65 露出
22
ｍ
撤去 電線 | IV 2.0
2
ｍ
撤去 電線 | IV 2.6
7
ｍ
撤去 電線 | IV 8sq
45
ｍ
撤去 電線 | IV 8sq PF管内
15
ｍ
撤去 電線 | IV 14sq
64
ｍ
撤去 電線 | EM-IE 8sq
1
ｍ
撤去 電線 | EM-IE 8sq PF管内
22
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CV 14sq-3C 管内
86
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CV 14sq-3C PF管内
6
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CVT 100sq 管内
7
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CVT 100sq ﾗｯｸ
25
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 14sq-3C 管内
4
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 14sq-3C PF管内
24
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq 管内
1
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CET 60sq PF管内
22
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CVV 2sq-3C 管内
14
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | CVV-S 2sq-2C 管内
45
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S 2sq-2C 管内
2
ｍ
撤去 ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE-S 2sq-2C FEP管内
11
ｍ
撤去 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100
1
個
撤去 位置ﾎﾞｯｸｽ
5
個
撤去 雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤
1
面
取外し 電線 | IV 2.0
14
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し ｹｰﾌﾞﾙ | VCT 0.75-5C 管内
4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積積込 | 鉄くず
378
㎏
運搬 | 鉄くず
378
㎏
処分 | 鉄くず
378
㎏
集積積込 | 廃ﾌﾟﾗ
20
㎏
運搬 | 廃ﾌﾟﾗ
20
㎏
処分 | 廃ﾌﾟﾗ
20
㎏
集積積込 | 混合くず
7
㎏
運搬 | 混合くず
7
㎏
処分 | 混合くず
7
㎏
計