## 表紙
工事名称 |  | 福井県立大学永平寺キャンパス キャリアセンター移設工事
工事場所 |  | 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
共通講義棟(南棟) RC造2階建て２階の一部を改修

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
諸経費
1
式
計
1
式
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修
1
式
耐震改修
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力・空調電源設備
1
式
電灯設備
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
弱電設備
1
式
非常放送設備
1
式
火災報知設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(解体)
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 集積共
51.3
ｍ
天井廻縁撤去 | 集積共
89.7
ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 180
㎡
天井下地撤去 | 集積共
180
㎡
(改修)
OAﾌﾛｱ欠き込み、 | ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ欠き込み共
木下地補強 |  | 35.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
164
ｍ
くつずり | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40
1.2
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 5.3
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 53.5
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 85.6
㎡
ＥＰ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 123
㎡
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 5.3
㎡
ＵＣ塗り | 工程A種 2液形
6.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし | 123
| - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 134
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 継目処理 | 4.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 下地張り | 56.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 123
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁紙張り | 壁 中級品程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 素地B種 接着剤 2種1号 | 127
㎡
下り壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
7.3
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
201
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
156
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
11.1
㎡
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 8
か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 136
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 6
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 6
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 180
(DR) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | t50 24kg
64.2
㎡
木製建具枠 | 塗装共
38.5
ｍ
SUS流し台 | 600x450
1
か所
ｶｳﾝﾀｰ | ｺﾞﾑ積層 t30
1
か所
面台 | ｺﾞﾑ積層 t30
1
か所
WD-1 | 片開き戸
| 800x2000 | 3
か所
WD-2 | 片開き戸
| 850x2000 | 1
か所
WD-3 | 片開き戸
| 800x2000 | 3
か所
WD-4 | 片引き戸
| 850x2000 | 1
か所
K-1 | ｽﾁｰﾙ三方枠
| 1285x2000 | 1
か所
K-2 | ｽﾁｰﾙ三方枠
| 1200x2200 | 1
か所
ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 錆止現場1回共 | 5.2
ｍ
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.9
㎡
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.4
㎡
ﾌｨﾙﾑ貼り
1.23
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 耐震改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(解体)
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
11.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 壁 厚30㎜ 集積共
2.9
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
22.2
㎡
(改修)
異形棒鋼 | SD295A
| D10 | 0.3
ｔ
異形棒鋼 | SD295A
| D13 | 0.2
ｔ
異形棒鋼 | SD345
| D16 | 0.2
ｔ
異形棒鋼 | SD345
| D19 | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| - - | 0.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.7
ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D19
20
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 差し筋ｱﾝｶｰ D10
236
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 差し筋ｱﾝｶｰ D13
148
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 耐震改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 | Fm30
0.3
ｍ3
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24-15-20
3.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3.4
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 3.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 27.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
27.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.9
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 3.2
| DID区間無し 10.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | ｶﾞﾚｷ類
2.1
ｔ
発生材処分 | ﾋﾞﾆﾙ類
0.1
ｔ
発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類
2.1
ｔ
発生材処分 | 金属類
0.4
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 動力・空調電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 10
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 4個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 5
) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
照明制御器 | A
(ｾﾝｻ) |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A1 ベースライト
36
個
LED照明器具 | B1 スクエア
3
個
LED照明器具 | ａ1 非常灯
6
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 20
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 20
| 125V |  | 個
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
| 125V | 6
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 10
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 120
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 20
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 60
ｍ
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 10
個
電話機 | 別途
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
10
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
100
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
20
ｍ
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 4
個
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ | システム設置・調整費 別途
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
分配器 | 一般 屋内 SH-D2
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
電気設備工事 |  | 非常放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 60
ｍ
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
6
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 5W S(金属製)
6
個
電源制御器
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 35
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 100
ｍ
光電式煙感知器 | 1種 非蓄積型 露出
12
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 幹線動力・ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幹線動力・ | 撤去工事
ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弱電設備 | 撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火災報知設備 | 撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積積込 | 混合屑類
100
㎏
発生材運搬 | 混合屑類
100
㎏
発生材処分 | 混合屑類
100
㎏
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ｶｾｯﾄﾄﾘﾌﾟﾙﾊﾟｯ | HP3-160
ｹｰｼﾞ |  | 1
台
既存HPｴｱｺﾝ 天井 | 3.6kw程度
ｶｾｯﾄ脱着 |  | 2
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去 | 配管切断、ﾓﾙﾀﾙ穴埋、配管ﾌﾟﾗｸﾞ止
| め | 1
か所
既存HPｴｱｺﾝ ｸﾞﾘﾙ
脱着 |  | 1
台
空調室外機架台
1
台
ﾘﾓｺﾝSW
3
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 冷媒、ﾄﾞﾚﾝ配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 80A |  | ｍ
冷温水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 80A |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 25A |  | ｍ
RC壁ｺｱ抜き | 50φ
2
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 二次配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | VF-01
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 15
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 15
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
7
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 300
4
個
給気口ﾎﾞｯｸｽ | 内張り消音材含む
1
式
排気口ﾎﾞｯｸｽ
1
式
ﾀﾞｸﾄ撤去 | 切断共
1
式
ﾀﾞｸﾄ接続
1
か所
既存給気、排気口
撤去 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存給気、排気口
脱着 |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立水栓
1
個
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A |  | ｍ
給水管撤去
2
ｍ
給水管接続
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水管撤去
2
ｍ
排水管接続
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材集積積込 | 混合屑類
35
㎏
発生材運搬 | 混合屑類
35
㎏
発生材処分 | 混合屑類
35
㎏
計