## 表紙
工事名称 |  | 福井県立大学 Global Gateway 電気設備工事
工事場所 |  | 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1
電気設備改修整備工事
対象建物名称：交流センター
主要用途：大学
消防法上の区分：第7項
構造/階数：鉄筋コンクリート造/3階建て
延床面積：3352㎡ (整備面積：概ね500㎡程)

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
工事価格に含まれる法定福利費概算額（税抜）
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備工事
1
式
空調電源設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
1
式
拡声設備工事
1
式
構内交換設備工事
1
式
構内情報通信網設備工事
1
式
視聴覚設備工事
1
式
情報表示設備工事
1
式
自動火災報知設備工事
1
式
避難設備工事
1
式
解体工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
計
空調電源設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
計
電灯設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
計
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 1階 礼拝室
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
拡声設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
拡声設備工事 | 1階 礼拝室
1
式
拡声設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
構内交換設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
構内情報通信網設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
構内情報通信網設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
視聴覚設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
視聴覚設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
情報表示設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
自動火災報知設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
自動火災報知設備工事 | 1階 礼拝室
1
式
自動火災報知設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
避難設備工事 | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
1
式
避難設備工事 | 1階 礼拝室
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
避難設備工事 | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
1
式
計
解体工事 | 撤去 再使用なし
1
式
解体工事 | 取外し 再使用あり
1
式
解体工事 | 運搬・処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
【種目】1 |  | 幹線設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 5
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×300×300
(錆止め塗装) |  | 1
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
分電盤
1L-2 |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 60
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×300×300
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×300×300
屋外(SUS) |  | 4
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
60
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
手元開閉器箱 | MCCB3P 125AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
手元開閉器箱 | MCCB3P 100AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
既設電灯動力盤 | LM-廚
改修 |  | 1
式
既設動力盤改修 | 2CP-1
| 扉改修 | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
【種目】1 |  | 空調電源設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 電灯設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 70
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 67
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 70
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,400
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ10回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
LED照明器具 | A
167
個
LED照明器具 | B
4
個
LED照明器具 | C
10
個
LED照明器具 | D
14
個
LED照明器具 | E
4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
【種目】1 |  | 電灯設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | F
12
個
LED照明器具 | H
30
個
LED照明器具 | I
30
個
LED照明器具 | J
30
個
無線調光 | K
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ- |  | 1
個
無線調光 | L
ﾘﾓｺﾝ |  | 3
個
無線調光 | M
信号変換ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ |  | 1
個
無線調光 | N
ｽｹｼﾞｭｰﾗｰ |  | 1
個
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 60
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 360
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 140
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 40
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 11
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 20
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 140
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ | 内部固定式(水平高低調整形)
| 2P15A×2 | 12
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
【種目】1 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 1階 礼拝室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 7
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 1
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
【種目】1 |  | 拡声設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 85
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
4
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3
8
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 拡声設備工事 |  |  | 1階 礼拝室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
【種目】1 |  | 拡声設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 構内交換設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 45
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 140
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 45
ｍ
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 2
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床埋込型
(金属製) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
【種目】1 |  | 構内情報通信網設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 180
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
310
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
180
ｍ
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 2
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床埋込型
(金属製) |  | 3
個
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
1
個
既設ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ | 既設品の脱着及び再使用
移設 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 構内情報通信網設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
48
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
14
ｍ
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 4
個
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
【種目】1 |  | 視聴覚設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 5個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 4
) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
20
ｍ
ｼｰﾙﾄﾞﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | L-4E5AT-EM
20
ｍ
同軸ﾏﾙﾁｹｰﾌﾞﾙ | V5-3C
20
ｍ
HDMIｹｰﾌﾞﾙ
20
ｍ
同軸複合ｹｰﾌﾞﾙ | A2V1
20
ｍ
接続盤
AV-1 |  | 2
面
接続盤
AV-2 |  | 2
面
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 視聴覚設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 5個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
10
ｍ
ｼｰﾙﾄﾞﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ | L-4E5AT-EM
10
ｍ
同軸ﾏﾙﾁｹｰﾌﾞﾙ | V5-3C
10
ｍ
HDMIｹｰﾌﾞﾙ
10
ｍ
同軸複合ｹｰﾌﾞﾙ | A2V1
10
ｍ
接続盤
AV-1 |  | 1
面
接続盤
AV-2 |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
【種目】1 |  | 情報表示設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
既設子時計 | 壁掛型
再取付け |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 自動火災報知設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 100
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
8
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
1
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 埋込
6
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 2
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
【種目】1 |  | 自動火災報知設備工事 |  |  | 1階 礼拝室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 自動火災報知設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
【種目】1 |  | 避難設備工事 |  |  | 1階 ﾜｰﾙﾄﾞｶﾌｪ等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 60
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 4
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 7
個
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 5
個
誘導標識 | 蓄光式
2
枚
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - BL -
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 避難設備工事 |  |  | 1階 礼拝室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
【種目】1 |  | 避難設備工事 |  |  | 2階 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ室
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 3
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 解体工事 |  |  | 撤去 再使用なし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設蛍光灯 | 直付型
撤去 | FL20W×1 相当 | 1
個
既設蛍光灯 | 直付型
撤去 | FL20W×2 相当 | 2
個
既設蛍光灯 | 埋込型
撤去 | FL40W×1 相当 | 4
個
既設蛍光灯 | 埋込型
撤去 | FL40W×2 相当 | 12
個
既設蛍光灯 | 埋込型
撤去 | FL20W×4 相当 | 18
個
既設蛍光灯 | 埋込型
撤去 | FCL60W×1 相当 | 21
個
既設蛍光灯 | 吊下型
撤去 | FL40W×2 相当 | 16
個
既設白熱灯 | 埋込型
撤去 |  | 16
個
既設放電灯 | 埋込型
撤去 | 400W×1 相当 | 12
個
既設非常灯 | 埋込型
撤去 |  | 20
個
既設ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1
撤去 |  | 2
個
既設ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×2
撤去 |  | 2
個
既設ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×3
撤去 |  | 1
個
既設ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×4
撤去 |  | 1
個
既設ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×5
撤去 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
【種目】1 |  | 解体工事 |  |  | 撤去 再使用なし
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 8L
撤去 |  | 1
個
既設ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 |  | 45
個
既設ｽﾋﾟｰｶｰ | 埋込型
撤去 | ATTなし | 6
個
既設ｽﾋﾟｰｶｰ | 埋込型
撤去 | ATT付 | 4
個
既設ｱｯﾃﾈｰﾀｰ
撤去 |  | 5
個
既設子時計 | 壁掛型
撤去 |  | 1
個
既設直列ﾕﾆｯﾄ | 中間用
撤去 |  | 4
個
既設直列ﾕﾆｯﾄ | 端末用
撤去 |  | 2
個
既設情報ｺﾝｾﾝﾄ
撤去 |  | 20
個
既設電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ
撤去 |  | 9
個
既設差動式感知器 | 2種
撤去 |  | 4
個
既設定温式感知器 | 1種・防水型
撤去 |  | 2
個
既設煙感知器 | 2種 埋込型
撤去 |  | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳
【種目】1 |  | 解体工事 |  |  | 取外し 再使用あり
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設子時計 | 壁掛型
取外し |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
【種目】1 |  | 解体工事 |  |  | 運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
1
式
処分費
1
式
計

## 共通仮設費
共通仮設費 | [7 empty] | 21
名 称 | 工期 | 直接工事費 | 率 | 増減率 | 共通仮設費率 | 補正係数 | 補正係数 | 共通仮設費
|  | ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
改修工事
小計
(率対象)
電気設備工事
処分費
小計
(率対象外)
合計
この様式は提出不要

## 現場管理費
現場管理費 | [6 empty] | 22
名 称 | 純工事費 | 率 | 増減率 | 現場管理費率 | 補正係数 | 補正係数 | 現場管理費
| ① | ② | ③ | ④＝②＋③ | ⑤ | ⑥ | ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事
改修工事
小計
(率対象)
電気設備工事
処分費
小計
(率対象外)
合計
この様式は提出不要

## 一般管理費等
一般管理費等 | [6 empty] | 23
名 称 | 工事原価 | 率 | 増減率 | 一般管理費等 | 前払金支出割 | 一般管理費等 | 工事価格
| ① | ② | ③ | 率④＝②＋③ | 合補正係数⑤ | ⑥＝①×④×⑤ | ⑦＝①＋⑥
電気設備工事
改修工事
電気設備工事
処分費
合計
(率対象)
契約保証費
端数調整
総計
この様式は提出不要